**Du 08 au 12 juin 2015**

Semaine 24

* Recherche de fuites sur secteur « Les Graffinières » et Chisseaux
* Réparation fuite n° 2 sur ancien branchement (resté en service) du passage à niveau direction Chisseaux. (Ballonnage de la prise en charge)
* Regonflage du ballon vessie et mise en place du manomètre (fourni par la commune) sur le ballon.

# **Objectifs de la semaine 25 (du 15 au 19 juin 2015)**

* Tampon descellé près du pont ligne SNCF menant à l’ancienne station d’épuration. Refaire scellement noir pour la commune
* Suite sur la recherche de fuites 🡪 Secteur Gare + Rue Haute