**Du 27 au 31 juillet 2015**

Semaine 31

* Remplacement de 3 robinets vanne station Bernerie
* Remise en service du poste de chloration

# **Objectifs de la semaine 32 (du 03 au 07 août 2015)**

* Suivi des consommations
* Suivi sur poste de chloration