**Du 29 juin au 03 juillet 2015**

Semaine 27

* Réunion trimestrielle le 30 juin 2015
* Réparation d’une 3ème fuite rue du Haut Breton sur branchement désaffecté
* Repérage réseau sur secteur « fuyant » 🡪 Ecoute manuelle
* Chloration manuelle sur réseau 500 ml/semaine en 2 fois

# **Objectifs des semaines suivantes**

* Suivi et contrôle des installations (consommation, débit)
* Chloration manuel

**PS : Pas de rapport pour les 3 semaines à venir. Le responsable sur le réseau pour ces 3**

**semaines : M. PINON Pierre 🕿 06.70.70.48.17**